دستگاه دیسپنسر اتوماتیک مایع ضد عفونی

|  |  |
| --- | --- |
| مقدار | پارامتر |
| 5 ولت DC | ولتاژ ورودی |
| دارد | قابلیت تنظیم میزان مایع خروجی |
| دارد | چشم الکترونیکی هوشمند |
| دارد | قابل استفاده برای الکل ، بتادین ، آب اکسیژنه و ... |
| دارد | قفل دستگاه |
| 25\*18\*12 | ابعاد (سانتی متر) |
| 1.5 لیتر | حجم محفظه مایع |
| دارد | قابلیت نصب آسان |
| 1Kg | وزن |
| پلاستیک ABS | جنس بدنه |